План мероприятий

на 2015 год по ремонту МОП

многоквартирных жилых домов п. Рудничный

| № п/п | Адрес, площадь |  | Объект работ | Наименование работ |  | Срок выпол. | Гарат.срок |  | Сметная стоимость (руб). |  |  |  | Отм-ка о вып |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/р |  | Ст-ть с 1м2 |  |
| 1. | Металлургов -3 6191,3 |  | Фасад | Утепление межпанельных швов1 |  | V- VIII | 1год |  |  | 143943 | 23,25 |  | Вып. |
|  |  |  |  | Ремонт козырька подъезда № 2 (подливка бетоном) |  | V- IХ | 1год |  |  | 3650,7 | 0,58 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт козырька подъезда № 3 (подливка бетоном) |  | V- IХ | 1 год |  |  | 3650,7 | 0,58 |  |  |
|  |  |  | Крыша | Промазка щелей м/д плитами покрытия цементно-песчаным раствором, сверху битумом |  | IV- VI |  |  |  | 20000 | 2,23 |  |  |
|  |  |  |  | Утепление перекрытия кв.78 |  | IV- VI |  |  |  | 10913,82 |  | 1,76 | Вып. |
|  |  |  |  | Наличие средств с учетом начисления |  |  |  |  |  | 499011,99 |  |  |  |
|  |  |  |  | Плановая стоимость работ |  |  |  |  |  | 185808,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | Остаток |  |  |  |  |  | 313203,07 |  |  |  |