Год постройки 1989

Год ввода в эксплуатацию 1989

Серия, тип постройки -

Факт признания дома аварийным- нет

Способ формирования фонда капитального ремонта- региональный оператор

Количество этажей -5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименьшее (ед): 5 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| наибольшее (ед): 5 |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество подъездов (ед): 7 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество лифтов (ед): 0 |  | . ... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Класс энергетической эффективности: не присвоен |  | ... |

 |

Количество помещений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего (ед): 110 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жилых (ед): 110 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нежилых (ед): 0 |  |  |
| Общая площадь дома (кв.м): 6119,3 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений (кв.м): 6119,3 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь нежилых помещений (кв.м): 0 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества (кв.м): 708,6 |  | , ... |

Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме (кв.м): 3757 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь парковки в границах земельного участка (кв.м): 0 |  |  |

**Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом отсутствует**

Элементы благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Детская площадка: нет |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Спортивная площадка: нет |  |  |

Площадь подвала по полу (кв.м): 1510,2

Тип фундамента: свайный

Несущие конструкции

Тип перекрытий: ж/бетонные

Материал несущих стен: панельные

Мусоропроводы

Тип мусоропровода: нет

Количество мусоропроводов (ед.): 0

Тип фасада: соответствует материалу стен

Тип крыши: плоская

Тип кровли: из рулонных материалов

Тип системы горячего водоснабжения: центральное

Тип системы холодного водоснабжения: центральное

Тип системы газоснабжения: нет

Тип системы вентиляции: вытяжная

Тип системы пожаротушения: нет

Тип системы водостоков: внутренние

Система электроснабжения

Тип системы электроснабжения: центральная

Количество вводов в дом (ед.): 2

Система водоотведения

Тип системы водоотведения: центральная

Объем выгребных ям (куб. м.): 0

Наличие лифтов: 0