# 

***План мероприятий***

***на 2012 год по текущему ремонту МОП***

***многоквартирных жилых домов п.Рудничный***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Адрес*** | ***Объект***  ***работ*** | ***Наименование работ*** | ***Срок выполн*** | ***Сметнаяст-ть (руб)*** | | ***Отм-ка о вып*** |
| ***т/р*** | ***к/р*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *3* | ***Метал -***  ***лургов -3*** | *Фасад* | *Утепление межпанельных швов*  *(заявление жильцов кв№34,40,56,57,73,74,78,90)* | *VI - VII* | 37479,96  46750 |  | Вып.  50% |
| *Крыша* | *Промазка щелей между плитами покрытия цементно - песчаным раствором, сверху битумом. Ремонт ж/б крышек на вентиляционных коробах (обивка железом)* | *IV - V* | 10218,89 |  | Вып |
| *Система эл.снабжения* | *Установка обще-домового прибора учета эл.энергии* | *V* | 19736,41 |  | вып |
|  |  | *Тепловые узлы* | *1т/у-замена з/а d=50-2шт.(вход.)* | *V - VII* | 18300 |  | Вып. |
| *2т/у-замена з/а d=50-2шт.(вход.)* | *V - VII* |  |
| *3т/у-замена з/а d=50-2шт.(вход.)* | *V - VII* |  |
| *Система теплоснабжения* | *Прокладка дополнительных стояков отопления, кв.№65-93* | *I* | 18608,18 |  | Вып. |
| *Переврезка стояка отопления, кв.№65, подвал* | *II* | 1793,15 |  | Вып. |
| *Прокладка дополнительного стояка отопления, кв.№84-93* | *II* | 5346,06 |  | Вып. |
| *Частичная замена концевых участков трубопровода отопления, подвал, т/узел №4* | *II* | 14973,42 |  | Вып. |
| *Под.отопл.* | *1под.1эт.-замена* | *III* | 6198,16 |  | Вып. |
|  | ***Непредвиденные работы ( аварийные- по заявлениям)*** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого:*** | | | | |  |  |  |

***Директор ООО УК «Жилсервис» Н.Р. Гарипова***

***Инженер ООО УК «Жилсервис»*** ***Т.В.Митрофанова***